Опросный лист 

на разработку системы автоматизации 

паровых и водогрейных котлов (топливо газ-мазут) 

	№
	ВОПРОС
	ОТВЕТ

	1
	Тип котла
	_________________________________

	2
	Режим работы котла
	2.1. Паровой котел ____________________

Производительность________________

Температура пара__________________

Давление пара _____________________

2.2. Водогрейный котел _______________

Производительность________________

Температура воды__________________

Давление воды _____________________



	3
	Тип и количество горелок
	________________________________

	4
	Вид основного топлива
	________________________________

	5
	Вид резервного топлива
	________________________________

	6
	Газовая схема котла
	6.1. Газовый блок СП «Термобрест» Схема_______________________________

Диаметр газопровода__________________

6.2. Клапаны др. производителей

Схема_______________________________

Диаметр газопровода__________________



	7
	Уровень автоматизации котельной
	7.1. Минимальный, в соответствии с требованиями СНиП __________________

7.2.Автоматизированная, с обслуживающим персоналом __________

7.3.Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП _____________________



	      8
	Микропроцессорный контроллер 

 
	8.1.Отечественный контроллер:

КР-300 ___________________

КР-500 ___________________

ОВЕН ПЛК ___________________

МЗТА Контар МС-8 ___________________

8.2. Зарубежный контроллер:

SMODE SMH2010C ___________________

Mitsubishi Electric FX3U _______________

Allen Bradley _________________________

Yokogawa ____________________

Siemens S7-300 ____________________ 

OMRON ____________________

Honeywell _____________________

Advantech _____________________

Rockwell Automation __________________

Промышленный компьютер IPC-510 ___

Др. типа______________________________

_____________________________________



	9

    
	Регуляторы и регистрирующие приборы 

(указать желаемый  тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1)


	9.1. Отечественные регуляторы:

Минитерм-300 ______________________

Минитерм-400 ______________________

ТРМ-212 ______________________

АДН АГАВА ______________________

9.2. Зарубежные регуляторы:

Mitsubishi Elekric _____________________

Allen Bradley _____________________ Yokogawa _____________________

Siemens ____________________

OMRON ____________________

Honeywell ____________________

Др. типа_____________________________

9.3. Регистрирующий прибор:

РМТ-49D ____________________________

Термодат-19 __________________________

Yokogawa __________________________

Др.типа ______________________________

	   10
	Тип первичных преобразователей  


	10.1.Отечественные

МЕТРАН 150 _________________________

САПФИР-22МП______________________

АИР-22 ____________________________

ЗОНД _______________________________

ДДМ ________________________________

Др.типа______________________________

10.2.Зарубежные

Yokogawa____________________________

Siemens ______________________________
Aplisens ______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Honeywell ____________________________

BD SENSORS _________________________

Др.типа ______________________________

                                                                                                                                                                                                                          

	   11
	Исполнительные механизмы
	МЭО ________________________________

РМ ________________________________

ST ________________________________

AUMA _______________________________

ADL ________________________________

Др. типа _____________________________



	 12
	Частотные преобразователи для электродвигателей дымососа, вентилятора, насосов и др.


	12.1. Преобразователи частоты:

Веспер ____________________

DELTA ____________________

Schneider Elektric ____________________

Mitsubishi Elekric ____________________ Siemens ____________________         

OMRON ____________________

Toshiba ____________________

Др. производитель ____________________



	   13
	Узел учета теплоносителя на выходе из котла 


	13.1. Коммерческий учет _____________

13.2. Технический учет ________________

13.3. Диаметр трубопровода Ду _________

13.4.Тип счетчика-расходомера

ДКС ______________________________

ВЗЛЕТ ______________________________

ПРЭМ ______________________________

МЕТРАН ____________________________

ЭМИС ______________________________

Yokogawa ____________________________

Др. типа _____________________________



	14
	Автоматизированное рабочее место технолога-оператора (АРМ ТО) – диспетчерский пульт на базе персонального компьютера.
	14.1. АРМ не требуется ________________

14.2. Рабочая станция на базе офисного ПК__________________________________

14.3. Рабочая станция на базе промышленного ПК __________________

14.4. Необходимость в резервировании системы АСУ ________________________

14.5. Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных _____________________________________

14.6. Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена ______

14.7. Программное обеспечение, SCADA:

TRACE MODE 6 ______________________

Master-SCADA ______________________

WINCC ______________________

MELSOFT ______________________

Wonderware ______________________

GENESIS __________________________



	15
	Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные     СНиП II-35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации
	_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	16
	Объем дополнительных работ

16.1. Рабочий проект _______________________________________________________________

16.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной __________________________________________________________________________

16.3. Комплектация монтажными изделиями и материалами ___________________________

16.4. Монтаж системы автоматизации________________________________________________

16.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации _______________________________



	17
	Информация о заказчике

17.1. Наименование организации ___________________________________________________

17.2. Контактная информация: тел./факс: ______________________________

                                                     адрес: __________________________________________________

                                                     контактное лицо ________________________________________




Примечания:

1. Отметьте любым знаком выбранный Вами ответ на вопрос.

2. Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните по телефонам: +7 (963) 538-79-18, +7 (960) 959-38-88 или пишите на e-mail: oooksp1@yandex.ru.
