ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку 

 и работы по реконструкции, строительству котельных

Наименование организации __________________________________________

Адрес организации __________________________________________________
Контактные телефоны и e-mail:_______________________________________________
Контактное лицо ____________________________________________________

	№
	Вопрос
	Ответ (нужное подчеркнуть)
	Примечания

	1
	Назначение котельной
	· отопление

· технология 
	· горячее водоснабжение
	

	2
	Вид строительства
	· новое

· реконструкция
	· техническое перевооружение
	

	3
	Вид топлива
	· твердое (каменный, бурый уголь)

· природный газ

· жидкое топливо (легкое)
	· жидкое топливо (тяжелое)

· иное
	

	4
	Общая

теплопроизводительность
	________________ МВт (Гкал/час)
	_________________ т пара/час
	

	5
	Распределение

тепловой

нагрузки
	· технология ___________ МВт (Гкал/час)

                        ___________ т пара/час

· отопление ___________ МВт (Гкал/час) 

· вентиляция __________  МВт (Гкал/час)   
	· горячее водоснабжение:                        

макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час)

среднечасовая __________ МВт (Гкал/час)  
	

	6
	Существующие тепловые нагрузки
	· технология ___________ МВт (Гкал/час)

                        ___________ т пара/час

· отопление ___________ МВт (Гкал/час) 

· вентиляция __________  МВт (Гкал/час)   
	· горячее водоснабжение:                        

макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час)

среднечасовая __________ МВт (Гкал/час)  
	

	7
	Вновь проектируемые тепловые нагрузки
	· технология ___________ МВт (Гкал/час)

                        ___________ т пара/час

· отопление ___________ МВт (Гкал/час) 

· вентиляция __________  МВт (Гкал/час)   
	· горячее водоснабжение:                        

макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час)

среднечасовая __________ МВт (Гкал/час)  
	

	8
	Категория котельной
	· требуется резервный котел
	· резервный котел не требуется
	

	9


	Параметры теплоносителя
	· вода                     

температура _________________ о С 

давление ____________________ МПа
	· пар

температура _________________ о С 

давление ____________________ МПа
	

	10
	Водяной объем системы
	· системы отопления  ______________ м3
	· системы вентиляции  _____________ м3
	

	11
	Гидравлическое сопротивление
	· системы отопления _____________ МПа

· системы вентиляции ____________ МПа
	· системы ГВС ______________ МПа
	

	12
	Исходная вода на входе в котельную
	· температура _________________ о С 
	· давление ____________________ МПа
	

	13
	Характеристики топлива

(сертификат приложить)
	· подводящий газопровод:                       
диаметр ______ мм, давление ______МПа, калорийность __________________ккал/м3

· жидкое топливо: 

марка ______________________________, 

калорийность __________________ ккал/кг 
	· твердое топливо: 

марка ______________________________,
калорийность __________________ ккал/кг,
размер кусков __________________ мм
	

	14
	Конденсат

(для паровых)
	· возврат чистый ____________ %

· возврат загрязненный _____________ %
	· без возврата
	

	15
	Химический анализ исходной воды
	· содержание взвешенных веществ

_____________________ мг/кг

· прозрачность по шрифту (или кольцу)

_____________________ см

· общая жесткость

_____________________ мкг-экв/кг

· щелочность 

_____________________ мкг/кг

· сухой остаток 

_____________________ мг/кг
	· значение рН (при t=25 о С ) 
______________________

· содержание растворенного кислорода 

______________________ мкг/кг

· содержание свободной углекислоты

______________________ мкг/кг

· содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ

______________________ мкг/кг

· содержание соединений железа (в пересчете на Fe) 

______________________ мкг/кг

	

	16
	Дымовая труба

(размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) 
	· существующая: 
D ___________________мм, H___________________ мм

	· новая: 
D ___________________мм, H___________________ мм

	

	17
	Здание котельной
	· существующее:                                     

длина _________ м, ширина _________ м, высота _________ м

· новое капитальное: 
кирпичное,  ж/бетонное
	· быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич»

· блочно-модульного исполнения
	

	18
	Степень автоматизации
	· минимально автоматизированная

· автоматизированная (с обслуживающим персоналом)
	· котельная-автомат (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт)
	

	19
	Блок учета расходов
	· топлива

· тепловой энергии

· исходной воды
	· подпиточной воды

· электроэнергии
	

	20
	Оборудование котельной
	· горелочное устройство:                отечественное, импортное

· теплообменники: 

секционные, пластинчатые
	· насосное оборудование:               отечественное, импортное

· арматура:

отечественная, импортная
	

	21
	Система топливоподачи
	· мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели)                      в модуле,  в отдельном помещении

· транспортеры шлакозолоудаления:                    с отвалом, в бункер шлакосборника 
	· транспортер углеподачи:                                     с дробилкой угля, без дробилки

· газорегуляторный пункт:                                     в здании котельной, вне здания
	

	22
	Документация, необходимая для проектных работ
	· ТУ на газоснабжение

· ТУ на электроснабжение

· расчет на потребности тепла

· химический анализ воды
	· акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании)

· чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании)

· существующий проект котельной (для реконструкции)
	

	23
	Климатические условия
	· расчетная t наружного воздуха
___________________ о С

· средняя t наиболее холодного месяца  
___________________ о С
	· ветровые нагрузки 
__________________________ м/с

· район сейсмичности 
____________________________________
	

	24
	Необходимость выезда специалистов 

для обследования

(оплата проезда и работ) 
	
	

	25
	Требуемый срок поставки


	
	

	26
	Адрес строительства


	
	

	27
	Железнодорожная линия


	
	

	28
	Контактный телефон

И ФИО ответственного лица

	
	


Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните 

по телефонам: +7 (963) 538-79-18, +7 (960) 959-38-88 или пишите на e-mail: oooksp1@yandex.ru.

