ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на проведение проектных работ по реконструкции (модернизации) котла

«______»_______________20__г.

Заказчик: __________________________________________________________________________ 

                                                                                   (наименование предприятия, почтовый адрес)
Контакты: _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      (факс, е-mаil)

Ответственное лицо: ________________________________________________________________

                                                                                                                      (ФИО, телефон) 
	№

п\п
	Вопрос
	Ответ  
	Примечание

	1.
	Основные данные по котлу
	типоразмер: ____________________________
завод изготовитель:  _____________________

заводской номер:  _______________________
	

	2.
	Основные технические характеристики котла.   
	А

Паспортные:

- паропроизводительность (теплопроизв-ть*),  т/ч(Гкал/ч*) ____________________________ 

- вид основного топлива:

- природный газ;

- жидкое топливо:

              - мазут;

              - нефть;

              - дизтопливо; 

- твердое топливо:  _____________________

                                                                               (марка)

- другое: ______________________________

- КПД котла, % _________________________

Б

Фактические: 

- паропроизв-ть (теплопроизв-ть*),  т/ч(Гкал/ч*) ____________________________ 

- вид основного топлива:

- природный газ;

- жидкое топливо:

              - мазут;

              - нефть;

              - дизтопливо; 

- твердое топливо:  _____________________

                                                                                 (марка)

- другое: ______________________________

- КПД котла, % _________________________


	

	3.
	Причины работы котла на параметрах отличных от паспортных.
	- субъективные (отсутствие необходимости)

- объективные (не представляется возможным)
	

	4.
	Цель работ

 
	А 

- модернизация

- реконструкция

- ремонт

В

- обеспечение перегрева пара до, 0С  ______

- обеспечение сжигания _________________

                                                       (вид топлива)

- увеличение мощности до, 

т/ч (Гкал/ч*)  ___________________________

- снижение мощности до,

 (Гкал/ч*)   _____________________________

- перевод в водогрейный режим:

(температура воды на выходе, 0С _________ )

- перевод в паровой режим:

(параметры пара: t, 0С _____; Р,  МПа _____ )
- обеспечить стабильность топочного процесса;

- изменение обмуровки котла на:

           - тяжелую;

           -  легкую;
           - облегченную; 

- увеличение степени сухости пара;

- другое:  _____________________________ 
	

	5.
	Краткое описание проблемы связанной с целью проведения работ. 
	
	

	6.
	Стадия проектирования
	- техпроект;

- рабочий проект;
	

	7.
	Необходимость выезда специалистов для обследования, согласования технических вопросов
	- да

- нет
	

	8.
	Планируемая дата  начала   работ и сроки их проведения
	
	

	9.
	Адрес строительства
	
	


Примечание: 1. Нужное выделить любым знаком.
                       2. После обработки информации (в течение 5 дней),   в зависимости от целей   проведения работ и поставленных задач, будет предложен вариант ( варианты) решения с ориентировочными финансовыми затратами по всему комплексу работ, либо запрошена дополнительная недостающая информация.

                       3. Обращаем   внимание на возможность проведения всего комплекса работ (в том числе поставка, монтаж, пуско-наладка) нашей компанией. 
Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните 

по телефонам: +7 (963) 538-79-18, +7 (960) 959-38-88 или пишите на e-mail: oooksp1@yandex.ru.

