ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на проведение проектных работ по реконструкции, строительству котельных

«______»_______________20__г.
Заказчик: __________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование предприятия, почтовый адрес)
Контакты: _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (факс, е-mаil)
Ответственное лицо: ________________________________________________________________
                                                                                                                      (ФИО, телефон) 
	№

п\п
	Вопрос
	Ответ  
	Примечание

	1.
	Назначение котельной
	А
- производственная,
- отопительная,
- производственно-отопительная,
Б

- паровая,
- водогрейная
	

	2.
	Категория котельной по надежности отпуска тепла   
	- I  (резервный котел  требуется),
- II (резервный котел не требуется) 
	

	3.
	Вид строительства
	- новое,
- реконструкция,
- техническое перевооружение
	

	4.
	Стадия проектирования
	- рабочий проект,
- технико-экономическое обоснование
	

	5.
	Вид топлива
	- твердое (каменный, бурый уголь),
- природный газ,
- жидкое топливо (легкое),
- жидкое топливо (тяжелое),
- другое_______________________________
	

	6.
	Номинальная мощность

котельной
	водогрейной,  МВт (Гкал/час) _____________

паровой, т пара/час ______________________
	

	7.
	Распределение тепловой нагрузки котельной
	-  технология,   

МВт(Гкал/час)    ________________________                     т пара/час  _____________________________

- отопление,  МВт (Гкал/час)  ____________

-  вентиляция),  МВт (Гкал/час)  __________

-  горячее водоснабжение:

максимальная часовая,  МВт(Гкал/час) _____

среднечасовая,  МВт (Гкал/час)  ___________  
	

	8.
	Теплоноситель
	- вода  

- пар
	

	9.
	Параметры

теплоносителя
	                                Вода                    Пар

Температура, °С  ___________ ,  ___________ 

Давление,  МПа  ___________ ,  ___________
	

	10.
	Водяной объем системы
	- системы отопления,  м³ _________________
- системы вентиляции,  м³ ________________ 


	

	11.
	Гидравлическое сопротивление
	- системы отопления,  МПа   ______________
- системы вентиляции,  МПа   _____________

- системы ГВС,  МПа ____________________  

	

	12.
	Исходная вода на входе в котельную
	- температура, °С  _______________________

- давление,  МПа  _______________________ 
	

	13.
	Характеристика топлива  
	 -подводящий газопровод:

диаметр, мм  ___________________________

давление,  МПа  ________________________

калорийность,  ккал/м³___________________ 

 -жидкое топливо: 

марка               __________________________ 

калорийность, ккал/кг ___________________

-  твердое топливо: 

марка               __________________________

калорийность,  ккал/кг  __________________

размер кусков,  мм   _____________________ 

-  другое:

вид                  __________________________ 

калорийность,  ккал/кг  __________________ 

фракционный состав ____________________ 
	

	14.
	Конденсат

(для паровых)
	- возврат чистый, %   ___________________

- возврат загрезненный, %_______________

- без возврата
	

	15.
	Химический анализ исходной воды
	- содержание взвешенных веществ, мг/кг ___ 

- прозрачность по шрифту (или кольцу), см 

 ______________________________________

- общая жесткость, мкг-экв/кгш ___________

- щелочность, мкг/кг  ____________________

- сухой остаток, мг/кг____________________

- значение рН (при t =25˚С)_______________

- содержание растворенного кислорода, мкг/кг  ________________________________

- содержание свободной углекислоты, мкг/кг_________________________________

- содержание масла и других экстрогируемых эфиром веществ, мкг/кг __________________

- содержание соединений железа (в пересчете 

на Fe) мкг/кг  ___________________________
	

	16.
	Дымовая труба

 
	  -существующая D, мм_______; Н,  м _____

  -новая, одна на все котлы
	

	17.
	Здание котельной
	 А
существующее:

длина,  м    _____________________________ 

ширина,  м _____________________________

высота,  м  _____________________________  

 Б

новое капитальное :

- кирпичное                              

- ж/бет,  

- быстровоспроизводимое из металлоконструкций и панелей «сендвич»,

- блочномодульного исполнения.
	

	18.
	Степень автоматизации
	А 

 -минимальная автоматизация,

- максимальная автоматизация,

Б                                                                                      

- традиционные (релейные) системы,

-  электронные системы на базе программируемых контроллеров с выходом на верхний уровень.
	

	19.
	Блок учета расходов
	- топлива,

- тепловой энергии,

- исходной воды,

 -подпиточной воды,

- другое ______________________________ 
	

	20.
	Оборудование котельной
	  Агорелочное устройство:

- отечественное, 
- импортное;

Б  теплообменники: 

- секционные, 
- пластинчатые;

В насосное оборудование:

- отечественное, 
- импортное

Г  арматура: 
- отечественная, 
- импортная.
	

	21.
	Система топливоподачи
	А  мазутоподготовительное оборудование

(насосы, фильтры, подогреватели):

- в модуле, 

- в отдельном помещении;

Б  транспортеры шлакозолоудаления: 

- с отвалом, 

- в бункер шлакосборник;

В  транспортер углеподачи: 

- с дробилкой угля, 

- без дробилки;

Г  газогорелочный пункт: 

- в здании котельной, 

- вне здания.
	

	22.
	Документация необходимая для проектных работ (предоставляется Заказчиком)
	- ТУ на газоснабжение,

- ТУ на электроснабжение,

- расчет потребности тепла,

- химический анализ воды,

- акт обследования существующих здания и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании),

- чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании),

- сущ. проект котельной (для реконструкции)
	

	23.
	Климатические условия
	 - расчетная t наружного воздуха, ˚С _______
 - средняя t наиболее холодного месяца,˚С__
 - снеговые нагрузки,  кг/м² _____________
 - ветровые нагрузки,  м/с  ________________

 - район сейсмичности ___________________
	

	24.
	Необходимые разделы проектирования
	- генплан;

- тепломеханические решения;

- автоматизация;

- электроснабжение, освещение;

- водоподготовка (требуется химанализ сырой воды);

- газоснабжение;

- топливоподача, золошлакоудаление;

- строительные решения (требуются геолого-инженерные изыскания строительной площадки);

- канализация;

- вентиляция;

- охрана окружающей среды (требуется топосъемка района);

- ГО и ЧС (требуются исходные данные и требования для разработки мероприятий);

- сметная документация;


	

	25.
	Необходимость выезда специалистов для обследования, согласования технических вопросов
	да

нет
	

	26.
	Планируемая дата  начала   работ и сроки их проведения
	
	

	27.
	Адрес строительства
	
	


Примечание: 1. Нужное выделить ( [image: image1.png]


 ).
                       2. После обработки информации, в течение 10 дней, будет предложен вариант            (варианты) котельной с ориентировочными финансовыми затратами по всему комплексу работ.

                       3. Возможно проведение всего комплекса работ (проектирования, поставка, монтаж, пуско-наладка) 
Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните 

по телефонам: +7 (963) 538-79-18, +7 (960) 959-38-88 или пишите на e-mail: oooksp1@yandex.ru.

