                                                              «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

                                                                             Главный  инженер _____________________________

                                                                                                                           (наименование предприятия)

                                                                                                                   ________________________  ___________________________________________                                                                                                      

                                                                                        (роспись)                                                        (ФИО)

                                                                                                                                                 «____»____________________20___ год.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование «Котельной». 

Наименование проекта: Производственная (отопительная котельная) с котлами  ______________
                                                                                                                                                                                                                             (типоразмер)

Заказчик:___________________________________________________________________________

                                                                       (наименование предприятия, почтовый адрес) 
Владелец котельной:  ________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование предприятия)
Проектная организация: ООО «КотлоСтройПроект», 

Стадия проектирования: Рабочий проект.      

1 Основания для разработки проектно-сметной документации

1.1 Снижение существующих затрат на тепловую энергию в виде пара (горячей воде*), потерь при его транспортировки от источника, и обеспечение требуемых параметров за счет строительства собственной котельной.

2 Вид строительства

2.1 Техническое перевооружение существующей схемы пароснабжения (теплоснабжения*) или новое строительство.

3 Объем работ и планируемые сроки строительства.

3.1 Полный комплекс работ в соответствии с ниже указанными разделами с привязкой (без привязки) к существующим инженерным сетям.

3.2 Планируемые сроки ввода в эксплуатацию: ________________________________________

4 Основные характеристики объекта проектирования.
4.1 Назначение котельной: 

- производственная; 

- отопительная; 

- производственно-отопительная.

4.2 Категория котельной по надежности отпуска тепла:  _________________________________

4.3 Установленная паропроизводительность (мощность*) котельной, т/ч (Гкал/ч): ___________

4.4 Номинальная паропроизводительность (мощность*) котельной, т/ч (Гкал/ч):  ____________

4.5 Вид основного топлива:  _________________________________________________________

4.6 Вид резервного топлива: _________________________________________________________

5 Основные требования к объекту проектирования.
5.1 Здание котельной (место привязки согласовывается с Заказчиком):

- вновь возводимое:

          - кирпичное;

          - из железобетонных конструкций;

          - каркасное с применением панелей типа «сенгвич»;

- используется существующее.

5.2 Параметры вырабатываемой тепловой энергии (на выходе из котельной):

- давление пара (рабочее), МПа _________________

- температура пара (если перегретый), 0С  ________

- температура горячей воды *, 0С  _______________    

5.3 Характеристики основного топлива (на входе в котельную):___________________________

 _________________________________________________________________________________

5.4 Характеристики резервного топлива (на входе в котельную): __________________________

 _________________________________________________________________________________

5.5 Требования к системе топливоподачи (для твердого топлива): _________________________

 _________________________________________________________________________________

5.6 Требования к системе золоудаления (для твердого топлива): __________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5.6 Перечень основного оборудование, типоразмер, количество (пожелания заказчика):

Котел: ___________________________________________________________________________

Экономайзер: _____________________________________________________________________

Газовое оборудование: _____________________________________________________________

5.7 Очистка поверхностей нагрева от наружных отложений с применением:     _________________________________________________________________________________

5.8 Основные потребители пара (горячей воды*):

- технология: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С. 

Данные присущей системы теплоснабжения:

     - система вентиляции: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С. 

     - система отопления: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С. 

     - система горячего водоснабжения: Д _____ т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____. 

     - другое ( ____________): Д _____т/ч; Р _____МПа (рабочее); Т _____0С. 

5.9 Система отопления  Q, Гкал/ч:____________________________________________________

- одноконтурная, закрытая, др: ______________________________________________________

- температурный график, 0С: ________________________________________________________

- давление на входе в систему, МПа: _________________________________________________

- сопротивление системы, МПа: _____________________________________________________

5.10 Система горячего водоснабжения Q, Гкал/ч: _______________________________________

- двухконтурная с использование теплообменного оборудования размещенного за пределами котельной (в котельной);

5.11 Система вентиляции котельной в соответствии с требованиями СНиП; 

 5.12 Оборудование ХВП согласно хим. анализу и требованиям Ростехнадзора. 

 5.13 Системе автоматики котлов и котельной в соответствии с требованиями РТН и СНиП:

- традиционные (релейные) системы;

- электронные системы на базе программируемых контроллеров с выходом на верхний уровень.

5.14 Системы учета и контроля: 

- поагрегатный учет паропроизводительности котлов;

- учет расхода пара по потребителям; 

- контроль за содержания метана с вентиляцией котельной; 

- контроль за содержанием окиси углерода в помещении котельной.

- учет расхода сырой;

- учет подпиточной воды;

- электроэнергии; 

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

5.15 Очистка поверхностей нагрева от наружных отложений с применением: _______________

 ________________________________________________________________________________

5.14 Дымовая труба общая на все котлы.

3    Другие требования.
3.1  Сейсмичность района, балов: ____________________________________________________

3.2 Основные решения и перечень основного оборудования согласовать с Заказчиком в течении 40 дней с момента начала работ. 

3.3 Основные требования к бытовым помещениям котельной: ____________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

3.4_______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Объем проектирования:

- тепломеханические решения;

- автоматизация;

- электроснабжение, освещение;

- водоподготовка (требуется химанализ сырой воды);

- газоснабжение;

- топливоподача, золошлакоудаление;

- строительная часть (требуются геолого-инженерные изыскания строительной площадки);

- канализация;

- вентиляция;

- конструкции металлические;

- охрана окружающей среды (требуется топосъемка района);

- ГО и ЧС (требуются исходные данные и требования для разработки мероприятий);

- сметная документация;

Примечание: 1. нужное выделить ( [image: image1.png]


 );

                       2. * - характеристики водогрейных котлов. 
Согласовано:

