                                                              «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

                                                                             Главный  инженер _____________________________

                                                                                                                           (наименование предприятия)

                                                                                                                   ________________________  ___________________________________________                                                                                                       

                                                                                       (роспись)                                                     (ФИО)
                                                                                                                                             «____»_____________________20___ год.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 на разработку проекта «Реконструкция (модернизация) оборудования». 

Типоразмер котла:  __________________________________________________________________         

Заказчик проекта:   __________________________________________________________________

                                                                                                         (наименование предприятия, почтовый адрес)
Владелец котла (объекта):   ___________________________________________________________

                                                                                                                        (наименование предприятия)
Разработчик проекта: ООО «КотлоСтройПроект».           

Цель разработки (название проекта): «Реконструкция котла________________________ с целью 

                                                                                                                                                                            (типоразмер)

сжигания   __________________________________________________________________________»                
                                                                                                               ( вид основного топлива)
1 Исходные данные по объекту проектирования.

1.1 Завод изготовитель котла: _______________________________________________________

1.2 Заводской номер и номер чертежа компоновки котла (указанный в его паспорте):  _________________________________________________________________________________

1.3 Основное топливо (паспортное): __________________________________________________

1.4 Резервное  топливо (паспортное): _________________________________________________

1.5 Тип топочного устройства котла (или горелок, их количество): ________________________

1.6 Периодичность и продолжительность использования резервного топлива: _________________________________________________________________________________

1.7 Тип обмуровки котла  соответствует чертежам завода изготовителя: 

- да 

- нет

1.8 Конструкция котла (элементы под давлением) соответствует чертежам завода изготовителя: 

- да 

- нет    
 При несоответствии конструкции чертежам завода изготовителя прилагаются чертежи    

 изменений.                                                                                                                                                                                 

 1.9  Типоразмер экономайзера котла:_________________________________________________

1.10 Типоразмер тягодутьевого оборудования котла:

вентилятор  ___________________________________________________________________

       дымосос   _____________________________________________________________________

2 Основные требования к объекту проектирования.

2.1 Основное топливо, его характеристики: ____________________________________________

2.2 Резервное  топливо, его характеристики: ___________________________________________

2.3 Номинальная паропроизводительность (теплопроизводительность*) котла:

   - на основном топливе, т/ч (Гкал/ч*) ________________________________________________

   - на резервном топливе, т/ч (Гкал/ч*)  _______________________________________________

2.4 Допустимые отклонения параметров пара от номинальных (паропроизводительность (теплопроизводительность*), давление пара, температура перегретого пара):
   - на основном топливе: ± ___________%; ± __________МПа; ± __________0С ;

   - на резервном топливе: ± ___________%; ± __________МПа; ± __________0С ;

2.5 Тип топочного устройства котла (или горелок, их количество)  ________________________

2.6 Проект согласовать с заводом изготовителем (разработчиком проекта) котла.

3 Другие требования.

3.1 Основные решения и перечень основного оборудования согласовать с Заказчиком в течении 20 дней с момента начала работ. 

3.2 При принятии конструктивных решений максимально учесть местные условия размещения котла и вспомогательного оборудования  (чертежи котельной ячейки прилагаются).

3.3_______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

Примечание: 1. нужное выделить ([image: image1.png]


);

                       2. * - характеристики водогрейных котлов. 
Согласовано:

